## Pozycje
ID | Sekcja | Podsekcja | Lp./Ref | Pozycja | Ilość z dokumentu | Ilość do wyceny | Opis / zakres | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Uwagi wykonawcy
AUT-001 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Obwody oświetlenia On/Off | 41 | 41 | Sterowanie oświetleniem klasycznym, w domu oraz terenie zewnętrznym.
AUT-002 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Obwody oświetlenia ściemnianego fazowo | 4 | 4 | Sterowanie oświetleniem ściemnianym klasycznie.
AUT-003 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Obwody oświetlenia ściemnianego LED RGBW | 0 | 0 | Sterowanie ściemnianymi paskami LED RGBW (ustawianie koloru).
AUT-004 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Obwody oświetlenia ściemnianego LED MONO | 12 | 12 | Sterowanie ściemnianymi paskami LED jednobarwnymi.
AUT-005 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Inne elementy sterowane | 3 | 3 | Inne obwody sterowane impulsowo lub napięciowo: bramy, furtki, zawory, itp.
AUT-006 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Przesłony okienne | 12 | 12 | Sterowanie mechanizmami żaluzji, rolet, zasłon, firan, itp.
AUT-007 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Strefy ogrzewania / chłodzenia | 17 | 17 | Sterowanie temperaturą w pomieszczeniach.
AUT-008 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Multisensor (T, H, M) | 3 | 3 | Sufitowe czujniki temperatury, wilgotności, ruchu.
AUT-009 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Czujnik ruchu - wewnętrzny | 7 | 7 | Sufitowy, wewnętrzny czujnik ruchu.
AUT-010 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Czujnik jakości powietrza (T, H, CO2, VOC) | 1 | 1 | Czujnik jakości powietrza: temp., wilg., CO2, lotne związki organiczne.
AUT-011 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Stacja METEO / Zewnętrzny czujnik temperatury | 0 | 0 | Czujnik temperatury na elewację - T
AUT-012 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Bramka KNX-IP | 1 | 1 | Interface do komunikacji sieciowej.
AUT-013 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Bramka KNX-RS485 MODBUS | 1 | 1 | Interface do integracji z systemami zewnętrznymi (liczniki, rekuperator, itp.).
AUT-014 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Zasilacze i urządzenia systemowe | 4 | 4 | Zasilanie systemu, sprzęgło magistrali.
AUT-015 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Wejście sygnałów analogowych | 4 | 4 | Dla czujnika zajętości zbiornika na nieczystości / deszczówkę (czujnik nie wliczony).
AUT-016 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Wejście sygnałów binarnych | 1 | 1 | Dla sygnałów z urządzeń zewnętrznych.
AUT-017 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Laserowy czujnik schodowy + osprzęt | 0 | 0 | Czujnik ruchu na schodach (laser)
AUT-018 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Siłownik termoelektryczny | 0 | 0 | Energooszczędne (1W), NC do sterowania ogrzewania podłogowego.
AUT-019 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Serwer wizualizacji | 1 | 1 | Zaawansowany serwer obsługi aplikacji na urządzenia mobilne (iOS, ANDROID).
AUT-020 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Ramka do iPada (11”) + ładowarka podtynkowa | 0 | 0 | Ramka do iPada 11 generacji (11”) w kolorze czarnym + ładowarka USB-C
AUT-021 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | iPad 11” (Gen 11) | 0 | 0
AUT-022 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Integracja z systemem wentylacji mechanicznej | TAK | 1 | Wymagana centrala wentylacyjna z interfejsem KNX lub MODBUS.
AUT-023 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Integracja z systemem klimatyzacji | TAK | 1 | Wymagana jednostka z interfejsem KNX lub MODBUS.
AUT-024 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Integracja z systemem alarmowym | TAK | 1 | Wymagany Satel Integra z kartą INT-KNX.
AUT-025 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Integracja z systemem PV hybrydowym | TAK | 1 | Wymagany inwerter z interfejsem MODBUS oraz dokumentacja.
AUT-026 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Integracja z pompą ciepła | NIE | 0 | Wymagana jednostka z interfejsem KNX lub MODBUS oraz dokumentacja.
AUT-027 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Asystent oświetlenia | TAK | 1 | Podstawowa automatyzacja oświetlenia.
AUT-028 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Asystent przesłon okiennych | TAK | 1 | Podstawowa automatyzacja sterowania przesłonami / roletami.
AUT-029 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Asystent wentylacji | TAK | 1 | Podstawowa automatyzacja systemu wentylacji.
AUT-030 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Asystent energii | NIE | 0 | Podstawowy monitoring zużycia energii.
AUT-031 | Automatyka KNX | Urządzenia systemowe |  | Asystent głosowy | NIE | 0 | Google Home – wybrane komendy.
PRZ-001 | Przyciski systemowe | Panele |  | Panel systemowy KNX – 1 przycisk | 0 | 0 | JUNG LS 990 F40/F50 aluminium dark
PRZ-002 | Przyciski systemowe | Panele |  | Panel systemowy KNX – 2 przyciski | 6 | 6 | JUNG LS 990 F40/F50 aluminium dark
PRZ-003 | Przyciski systemowe | Panele |  | Panel systemowy KNX – 4 przyciski | 40 | 40 | JUNG LS 990 F40/F50 aluminium dark
PRZ-004 | Przyciski systemowe | Panele |  | Panel systemowy KNX – LCD | 0 | 0 | JUNG LS Touch aluminium dark
PRA-001 | Prace (robocizna) | Usługi |  | Montaż i uruchomienie | 1 | 1 | Montaż elementów w przygotowanych miejscach (puszki elektryczne, rozdzielnia).
PRA-002 | Prace (robocizna) | Usługi |  | Programowanie + wizualizacja | 1 | 1 | Zaprogramowanie powiązań elementów sterujących i wykonawczych, logika, automatyzacja, indywidualna aplikacja do zarządzania funkcjami automatyki (sterowanie, statusy, itd.) na iOS, Android, PC.
SIE-001 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 1 | Ubiquiti Dream Machine Pro | 1 | 1 | Zaawansowany router z firewallem oraz kontrolerem sieci WiFi. Cena źródłowa obejmowała montaż standardowy, uruchomienie oraz podstawową konfigurację.
SIE-002 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 2 | Ubiquiti USW-PRO-24-POE | 1 | 1 | Switch zarządzalny L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) - 16x GbE PoE+ (802.3at/af), 8x GbE PoE ++, 2x SFP+.
SIE-003 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 3 | Ubiquiti USW-24 | 1 | 1 | Switch zarządzalny L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) - 24x GbE, 2x SFP+.
SIE-004 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 4 | Ubiquiti UACC-DAC-SFP10-0.5M | 2 | 2 | SFP+ - Direct Attach Copper Cable, 10Gbps, 0.5M. Kabel do łączenia aktywnych urządzeń sieciowych.
SIE-005 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 5 | Ubiquiti U6-LR | 6 | 6 | Wewnętrzny punkt dostępowy ze standardem WiFi 6 - UniFi 6 Long-Range 3000 Mbit/s, biały.
SIE-006 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 6 | Ubiquiti U6-Mesh-Pro | 2 | 2 | Zewnętrzny punkt dostępowy WiFi 6 z 4 strumieniami przestrzennymi, zintegrowaną super anteną i portem o przepustowości gigabit.
SIE-007 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 7 | Patchpanel modularny 24p | 2 | 2 | Panel krosowy modularny 19" 24x keystone, ekranowany, 1U, czarny, prowadnica kabli, pola opisowe.
SIE-008 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 8 | Keystone RJ45 (8P8C) kat.6A | 48 | 48 | Moduł (gniazdo) keystone RJ45 (8P8C) kat.6A, STP, ekranowany, beznarzędziowy, stalowy.
SIE-009 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 9 | Patchcord LAN kat. 6, kolor, 0,5m | 48 | 48 | Kabel sieciowy, miedziany. Patchcord LAN o długości pół metra.
SIE-010 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 10 | Patchcord LAN kat. 6, kolor, 1m | 5 | 5 | Kabel sieciowy, miedziany. Patchcord LAN o długości jednego metra.
SIE-011 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 11 | Patchcord LAN kat. 6, kolor, 3m | 2 | 2 | Kabel sieciowy, miedziany. Patchcord LAN o długości trzech metrów.
SIE-012 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 12 | Organizer kabli 19" | 4 | 4 | Przepust kablowy do organizacji kabli "szczotka" 1U.
SIE-013 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 13 | Maskownica 19" | 3 | 3 | Maskownica perforowana 1U.
SIE-014 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 14 | Półka RACK | 2 | 2 | Półka stalowa, czarna, stała do szafy RACK 19".
SIE-015 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 15 | Listwa zasilająca PDU 19" | 2 | 2 | Listwa zasilająca PDU 19" Rack, 7x gniazdo schuko, 2.0m, 1x wtyk unischuko, 16A, wł./wył., zabezpieczenie przepięciowe, profil aluminiowy.
SIE-016 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 16 | Szafa RACK (12U) | 2 | 2 | Wisząca szafa RACK z przeszklonymi drzwiami.
SIE-017 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 17 | Akcesoria instalacyjne | 1 | 1 | Akcesoria montażowe (opaski, śruby do RACK, kołki, itd.).
SIE-018 | Sieć LAN/WiFi | Urządzenia i akcesoria | 18 | Konfiguracja PRO | 0 | 0 | Opcjonalna zaawansowana konfiguracja systemu - do ustalenia.
SYS-001 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 1 | Centrala alarmowa - Integra 128 PLUS | 1 | 1 | Cena źródłowa obejmowała montaż standardowy, uruchomienie oraz podstawową konfigurację.
SYS-002 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 2 | ETHM-1 Plus | 1 | 1 | Ethernetowy moduł komunikacyjny.
SYS-003 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 3 | RJ/PIN5 | 1 | 1 | Przewód komunikacyjny.
SYS-004 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 4 | INT-KNX-2 | 1 | 1 | Moduł integracji z systemem KNX.
SYS-005 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 5 | INT-E | 3 | 3 | Ekspander wejść.
SYS-006 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 6 | Sygnalizator zew. | 1 | 1 | Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny.
SYS-007 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 7 | INT-KLCD-BL | 1 | 1 | Manipulator LCD.
SYS-008 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 8 | INT-TSG2-B | 2 | 2 | Manipulator dotykowy.
SYS-009 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 9 | Obudowa RACK 19" 7U | 2 | 2 | Obudowa RACK dla systemu.
SYS-010 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 10 | EP 17-12 | 2 | 2 | Akumulator 17Ah.
SYS-011 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 11 | AWT682 | 1 | 1 | Transformator 60VA/18V/20V.
SYS-012 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 12 | APS-412 | 1 | 1 | Zasilacz buforowy.
SYS-013 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 13 | TSD-1 | 3 | 3 | Czujka pożarowa.
SYS-014 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 20 | DG-1 TCM | 0 | 0 | Czujka gazów usypiających (np. oparów chloroformu).
SYS-015 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 14 | XD-2 | 4 | 4 | Czujka uniwersalna, biała.
SYS-016 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 15 | FPX-1 | 4 | 4 | Sonda zalania do czujki uniwersalnej.
SYS-017 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 16 | B-4S | 1 | 1 | Kontaktron bramowy (metalowy).
SYS-018 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 17 | SLIM-DUAL + bracket | 15 | 15 | Cyfrowa, dualna czujka ruchu (PIR+MW).
SYS-019 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 17 | CAPTURE-CD | 3 | 3 | Czujka sufitowa, dualna (PIR + MW).
SYS-020 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 19 | GD 330-SJ | 0 | 0 | Czujka zbicia szkła.
SYS-021 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 20 | OPTEX + PEU-E | 0 | 0 | Dualna, zewnętrzna czujka.
SYS-022 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 19 | OPAL GY + bracket GY | 2 | 2 | Dualna, zewnętrzna czujka kurtynowa.
SYS-023 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 21 | Kontroler ABAX 2 | 0 | 0 | Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2.
SYS-024 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 22 | Kontaktrony AXD-200 | 0 | 0 | Kontaktron bezprzewodowy okno/drzwi.
SYS-025 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 23 | Pilot APT-200 | 0 | 0 | Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania.
SYS-026 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 24 | Kontaktrony wbudowane | 17 | 17 | Cena źródłowa obejmowała podłączenie w centrali oraz podstawową konfigurację.
SYS-027 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 25 | Akcesoria instalacyjne | 3 | 3 | Akcesoria montażowe (opaski, śruby, kołki, itd.).
SYS-028 | System alarmowy | Urządzenia i akcesoria | 26 | Konfiguracja PRO | 0 | 0 | Opcjonalna zaawansowana konfiguracja systemu - do ustalenia.
MON-001 | Monitoring wideo | Urządzenia i akcesoria | 1 | Rejestrator | 1 | 1 | Rejestrator NVR 80Mb/s 12Mpix 1xHDD SMD, 12VDC.
MON-002 | Monitoring wideo | Urządzenia i akcesoria | 2 | Kamera kopułkowa | 1 | 1 | Kamera IP 4Mpix FullColor AI 2.8mm IR + białe 30m.
MON-003 | Monitoring wideo | Urządzenia i akcesoria | 3 | Puszka montażowa | 1 | 1 | Puszka montażowa do kamer typu bullet i kopułkowych.
MON-004 | Monitoring wideo | Urządzenia i akcesoria | 4 | Kamera bullet | 4 | 4 | Kamera IP 4Mpix IR 50m LED 50m 2.8mm WDR mikrofon.
MON-005 | Monitoring wideo | Urządzenia i akcesoria | 5 | Puszka montażowa | 4 | 4 | Puszka montażowa do kamer typu bullet i kopułkowych.
MON-006 | Monitoring wideo | Urządzenia i akcesoria | 6 | Dysk twardy 4TB | 2 | 2 | Dysk twardy dedykowany do systemów monitoringu video.
MON-007 | Monitoring wideo | Urządzenia i akcesoria | 7 | Sejf na rejestrator | 0 | 0 | Sejf do ochrony rejestratora CCTV, blacha 3mm.
MON-008 | Monitoring wideo | Urządzenia i akcesoria | 8 | Akcesoria instalacyjne | 6 | 6 | Akcesoria montażowe (opaski, śruby, kołki, itd.).
MON-009 | Monitoring wideo | Urządzenia i akcesoria | 9 | Konfiguracja PRO | 0 | 0 | Opcjonalna zaawansowana konfiguracja systemu - do ustalenia.
WID-001 | Wideo domofon IP | Urządzenia i akcesoria |  | Stacja bramowa Doorbird D1101V | 1 | 1 | Podtynkowa stacja bramowa, szczotkowana stal nierdzewna.
WID-002 | Wideo domofon IP | Urządzenia i akcesoria |  | Stacja wewnętrzna Doorbird A1101 WE | 2 | 2 | Stacja wewnętrzna, biała.
WID-003 | Wideo domofon IP | Urządzenia i akcesoria |  | Montaż | 1 | 1 | W przygotowanych miejscach (puszkę pod stację bramową powinien osadzić wykonawca ogrodzenia).
WID-004 | Wideo domofon IP | Urządzenia i akcesoria |  | Uruchomienie i konfiguracja standardowa | 1 | 1
ROZ-001 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Obudowa rozdzielni 2125 mm x 1230 mm x 250 mm | 1 | 1 | Metalowa, z cokołem, malowana proszkowo, kompletna, bez pleców.
ROZ-002 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Rozłącznik izolacyjny 63A/3 | 3 | 3
ROZ-003 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Rozłącznik izolacyjny 100A/3 | 1 | 1
ROZ-004 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Przełącznik główny awaryjny 63A/1-0-2 | 1 | 1 | Przełącznik zasilania awaryjnego (na przykład z agregatu).
ROZ-005 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Wskaźnik napięcia sieci - trójfazowy | 2 | 2
ROZ-006 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Ochronnik I+II (B+C) 275/25 | 1 | 1 | Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami z sieci.
ROZ-007 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Blok rozdzielczy PE 192A | 1 | 1
ROZ-008 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Blok rozdzielczy 125A | 2 | 2
ROZ-009 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Blok rozdzielczy 10A | 1 | 1
ROZ-010 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Wyłącznik różnicowoprądowy 10kA, 40A, 4P, 30mA, A | 5 | 5
ROZ-011 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Wyłącznik różnicowoprądowy 10kA, 40A, 2P, 30mA, A | 15 | 15
ROZ-012 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 10kA C16/3P | 1 | 1
ROZ-013 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 10kA B16/3P | 5 | 5
ROZ-014 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 10kA B16/1P | 33 | 33
ROZ-015 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 10kA B10/1P | 23 | 23
ROZ-016 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 10kA B6/1P | 6 | 6
ROZ-017 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Oszynowanie 1 fazowe 16mm², 1m | 2 | 2
ROZ-018 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Oszynowanie 3 torowe 16mm2, L1/L2/L3, 12 modułów | 5 | 5
ROZ-019 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Zacisk N-7 odejść, przekrój 10mm², na szynę, izolowany | 13 | 13
ROZ-020 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Zacisk N-15 odejść, przekrój 10mm², na szynę, izolowany | 5 | 5
ROZ-021 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Złączka szynowa 2-piętrowa 2,5mm2 L/L szara | 50 | 50
ROZ-022 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Złączka szynowa 3-piętrowa 4mm2 N/L/PE szara | 100 | 100
ROZ-023 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Złączka szynowa 6mm2 zielono-żółta TB 6-PE | 50 | 50
ROZ-024 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Mostek grzebieniowy 10-torowy 25A | 10 | 10
ROZ-025 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Blok 6 punktów o przekroju 2,5mm2 | 17 | 17
ROZ-026 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Akcesoria – linki, tulejki, opaski, listwy opisowe, itd. – kpl. | 1 | 1
ROZ-027 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Licznik energii 1F, MODBUS | 0 | 0
ROZ-028 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Licznik energii 3F, dwukierunkowy, MODBUS (Dom) | 1 | 1
ROZ-029 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Licznik energii 3F, MODBUS (PC dom) | 0 | 0
ROZ-030 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Prace | 1 | 1 | Dostawa i montaż rozdzielni, instalacja aparatów elektrycznych, podłączenia elektryczne.
ROZ-031 | Rozdzielnica elektryczna | Obudowa, wyposażenie, aparaty, dokumentacja |  | Pomiary elektryczne | TAK | 1
OPR-001 | Opracowanie / plany | Plany i wytyczne |  | Wytyczne elektryczne | 1 | 1
OPR-002 | Opracowanie / plany | Plany i wytyczne |  | Uproszczony plan systemu automatyki | 1 | 1
OPR-003 | Opracowanie / plany | Plany i wytyczne |  | Uproszczony plan systemu alarmowego | 1 | 1
OPR-004 | Opracowanie / plany | Plany i wytyczne |  | Uproszczony plan sieci LAN/WiFi | 1 | 1
OPR-005 | Opracowanie / plany | Plany i wytyczne |  | Uproszczony plan systemu monitoringu | 1 | 1
OPR-006 | Opracowanie / plany | Plany i wytyczne |  | Konsultacja międzybranżowa na inwestycji (3h) | 2 | 2
OPR-007 | Opracowanie / plany | Plany i wytyczne |  | Zmiany w planach | 1 | 1
Note on G1: Żółte pola są do edycji przez wykonawcę.
Note on I1: Wpisz cenę jednostkową netto w PLN.

## Podsumowanie
Podsumowanie oferty
Stawka VAT | 8%
Sekcja | Wartość netto [PLN]
Automatyka KNX | 0
Przyciski systemowe | 0
Prace (robocizna) | 0
Sieć LAN/WiFi | 0
System alarmowy | 0
Monitoring wideo | 0
Wideo domofon IP | 0
Rozdzielnica elektryczna | 0
Opracowanie / plany | 0
Razem netto | 0
VAT | 0
Wskazówka: | 0